## Hoja1
Equipos Planta | Zona | Uds. | Pot. [kW] | Marca | Modelo
LINEA DE AGUAS
PRETRATAMIENTO COLECTOR DE VILLALONQUEJAR
Compuerta Aliviadero río | Pret. Villa | 1 | 0.43 | CMO/ROTORK
Reja de alivio | Pret. Villa | 3 |  | QUILTON | QC112
Tornillo transportador | Pret. Villa | 1 |  | QUILTON | QTC.320
Compuerta de entrada a planta | Pret. Villa | 2 | 0.43 | CMO/ROTORK | ROTORK IQ12
Puente grua manutención cuchara bivalva | Pret. Villa | 1 | 4.5 | VICINAY | DB 32 5L 2/1 APN
Cuchara bivalva | Pret. Villa | 1 | 4 | VICINAY | VIC GRAB 250
Compuertas salida desbaste de gruesos | Pret. Villa | 2 | 0.26 | CMO/ROTORK | ROTORK IQ12
Compuertas entrada a desbaste de finos | Pret. Villa | 3 | 0.26 | CMO/ROTORK | ROTORK IQ12
Tamices Autolimpiantes | Pret. Villa | 3 | 0.55 | Quilton | Q100MI
Compuertas salida de desbaste | Pret. Villa | 3 | 0.26 | CMO/ROTORK | ROTORK IQ12
Tornillo recogida detritus rejas | Pret. Villa | 1 | 1.1 | COUTEX | TP-200x9500
Bomba Pequeña Pozo Agua Bruta Villalonquéjar | Pret. Villa | 2 | 33 | FLYGT | NP 3202.800.LT 615
Bomba Grande Pozo Agua Bruta Villalonquéjar | Pret. Villa | 2 | 58 | FLYGT | NP 3301.800.LT
Compuerta entrada a desarenadores | Pret. Villa | 2 | 0.26 | CMO/ROTORK | ROTORK IQ10
Compuerta de bypass | Pret. Villa | 1 | 0.26 | CMO/ROTORK | ROTORK IQ10
Compuerta aislamiento a desarenadores Colector General | Pret. Villa | 1 | 0.26 | CMO/ROTORK | ROTORK IQ10
Puente desarenador | Pret. Villa | 2 | 0.25 | FILTRAMASSA | DS
Soplantes desarenadores | Pret. Villa | 3 | 3 | MAPNER | SEM.2TRCB.GCA
Airlifts | Pret. Villa | 2 | 5.5 | EMMECOM | SC602SF5.5T
Polipasto soplantes | Pret. Villa | 1 | 1.26 | VICINAY | VICRAIL 195
Elevador de la rasqueta de grasas | Pret. Villa | 2 | 0.18 | FILTRAMASSA | Pujol
Tornillo recogida grasas del desarenador | Pret. Villa | 1 | 2.15 | COUTEX | TP-200x15840
Clasificadores de arenas | Pret. Villa | 1 | 0.75 | FILTRAMASSA | CT20/25
Separadores de grasas | Pret. Villa | 1 | 0.18 | FILTRAMASSA | CG-30
Compuertas Conduccion a fisico-quimico Villalonquejar | Pret. Villa | 1 | 0.26 | CMO/ROTORK | ROTORK IQ12
FISICO-QUIMICO (FUERA DE SERVICIO)
Compuerta de entrada a mezcla rapida | Físico-Químco | 1 | 0.43 | AUMA | SA07.5-F10
Compuerta de salida de mezcla rapida | Físico-Químco | 1 | 0.26 | AUMA | SA07.1-F10
Compuerta By-Pass mezcla rapida | Físico-Químco | 1 | 0.26 | AUMA | SA07.1-F10
Agitador mezcla rapida | Físico-Químco | 1 | 1.6 | DOSAPRO MILTON ROY | HM-2-86 1050-I
Bomba lechada de Cal | Físico-Químco | 2 | 1.6 | Intercal /AEG | Px10/13 / M71NY4
Polielectrolito | Físico-Químco | 2 | 1.6 | DOSAPRO MILTON ROY | EA 1 100.450
Bomba dosificadora Polielectrolito | Físico-Químco | 2 | 1.6 | DOSAPRO MILTON ROY | RA 144 G5 P 10/15
Bomba drenaje edificio | Físico-Químco | 2 | 1.6 | MOINEAU PCM | MR25I5
Bomba dosificadora Policloruro férrico | Físico-Químco | 2 | 1.6 | DOSAPRO MILTON ROY | RA 144 GSP 10
Bomba trasiego de policloruro ferrico | Físico-Químco | 2 | 1.6 | TECNIUM | 22987
Compuerta entrada camaras floculación | Físico-Químco | 2 | 0.26 | AUMA | SA07.1-F10
Compuerta By-Pass camara floculación | Físico-Químco | 2 | 0.26 | AUMA | SA07.1-F10
Agitadores camara floculación | Físico-Químco | 4 | 0.87 | DOSAPRO MILTON ROY | FLRD-1-114 2700
Compuerta salida camaras floculación | Físico-Químco | 2 | 0.26 | AUMA | SA07.1-F10
Compuerta entrada decantadores primario | Físico-Químco | 2 | 0.26 | AUMA | SA07.1F10
Compuerta By-Pass decantación primaria | Físico-Químco | 1 | 0.26 | AUMA | AD0071-4/80
Tanque CO2 | Físico-Químco | 1 |  | AIR LIQUIDE
PRETRATAMIENTO DEL COLECTOR GENERAL
Compuerta de derivación a futuro tanque de tormentas | Pret. Gral. | 3 |  | ACUINGE | VL-3000
Tamiz de alivio | Pret. Gral. | 2 |  | QUILTON | QTTA.700
Compuerta de entrada a rejas | Pret. Gral. | 4 | 0.64 | AUMA | SA10.1 F10
Rejas automaticas de desbaste | Pret. Gral. | 4 | 1.6 | QUILTON | Q100MI
Tornillo recogida de residuos de las rejas | Pret. Gral. | 1 | 1.5 | SEW-EURODRIVE | SAF72DT90L4
Compuerta salida de rejas | Pret. Gral. | 4 | 0.64 | AUMA | SA10.1 F10
Puente Grúa | Pret. Gral. | 2 | 3.41 | VICINAY | DA508L
Compuertas aislamiento entrada | Pret. Gral. | 3 | 0.64 | CMO/ROTORK
Polipasto Rejas Fijas | Pret. Gral. | 1 |  | GH | GISGP1600/1
Puente grua | Pret. Gral. | 1 | 4.5 | VICINAY | DB 20 8N 2/1
Cuchara bivalva | Pret. Gral. | 3 | 3.9
Compuertas aislamiento salida rejas | Pret. Gral. | 3 | 0.64 | CMO/ROTORK | ROTORK IQ20
Compuertas aislamiento tamices | Pret. Gral. | 8 | 0.64 | CMO/ROTORK | ROTORK IQ12
Tamices | Pret. Gral. | 4 | 1.6 | QUILTON | Q‐100‐M‐I
Tornillo transportador | Pret. Gral. | 2 | 5.5 | COUTEX | TP-250x8500 TP-250x8000
Tornillo transportador-compactador | Pret. Gral. | 1 | 3 | COUTEX | TP-250x10450
Compuerta de entrada a desarenadores | Pret. Gral. | 3 | 0.75 | CMO/ROTORK | ROTORK IQ20
Puente desarenador | Pret. Gral. | 3 | 0.37 | PRAMAR | Sew-usocome
Airlifts | Pret. Villa | 4 | 5.5 | EMMECOM | SC602SF5.5T
Elevador rasqueta de grasa | Pret. Gral. | 3 | 0.29 | SEW-USOCOME
Tornillo recogida grasas del desarenador | Pret. Gral. | 1 | 3 | SEW-USOCOME | SAF82DT100L4
Compuerta servomotorizada salida desarenado | Pret. Gral. | 3 | 1.6 | ROTORK | IQM25
Compuertas entrada a desarenadores | Pret. Gral. | 1 | 0.64 | CMO/ROTORK | ROTORK IQ20
Traslación puente desarenador | Pret. Gral. | 1 | 0.25 | FILTRAMASSA | DS
Elevación rasquetas | Pret. Gral. | 1 | 0.18 | FILTRAMASSA | PUJOL
Compuerta salida a desarenadores | Pret. Gral. | 1 | 0.64 | CMO/ROTORK
Soplantes desarenado nuevas | Pret. Gral. | 5 | 11 | MAPNER | SEM.6.TRCB.GCA
Compuerta motorizada de regulacion a decantadores primarios existentes | Pret. Gral. | 1 | 0.87 | CMO/ROTORK
Bombeo de sobrenadantes de clasificadores de arenas y desnatadores | Pret. Gral. | 3 | 7.1 | FLYGT/XYLEM | NP 3127.900 LT 424
Clasificadores de arenas | Pret. Gral. | 2 | 1.17 | FILTRAMASSA | CT-40/120
Separadores de grasas | Pret. Gral. | 1 | 0.25 | FILTRAMASSA | CG-45
Ventilador radial impulsión a torres de desodorización | Pret. Gral. | 1 | 110 | TECNIUM | MMSKI
Bombas recirculación torres de lavado | Pret. Gral. | 2 | 45 | TECNIUM | BHCKK -125,315
Bombas dosificadoras acido sulfurico | Pret. Gral. | 1 | 0.12 | DOSAPRO | GA – 90
Bombas dosificadoras hipoclorito | Pret. Gral. | 1 | 0.12 | DOSAPRO | GA - 120
Bombas dosificadoras de sosa | Pret. Gral. | 1 | 0.12 | DOSAPRO | GA – 90
TANQUES DE TORMENTAS (ANTIGUOS DECANTADORES)
Compuerta entrada a tanques de tormentas |  | 4 | 0.87 | AUMA | SA10.1-F10
Tanque de tormentas |  | 4 | 0.56 | SEW-USOCOME
Bomba de fangos |  | 2 | 21.05 | TSURUMI
DECANTACION PRIMARIA
Compuerta entrada a decantador primario C. General | Dec. Prim. Gral. | 4 | 0.26 | CMO/ROTORK
Decantadores primarios | Dec. Prim. Gral. | 4 | 1.6 | COUTEX | PG-2095
Bombas de fangos primarios | Dec. Prim. Gral. | 2 | 7.32 | FLYGT/XYLEM | NP 3127.160 MT 438
Bombas de fangos primarios | Dec. Prim. Gral. | 2 | 4.1 | VAUGHAN | S4K/S4L 180TY 6475
Bombas de flotantes primarios | Dec. Prim. Gral. | 4 | 2.15 | FLYGT/XYLEM | DP 3068.180 MT
Puerta automatica de entrada en planta | Dec. Prim. Gral. | 1 | 2.15
BOMBEO AGRUPADO
Bombeo a tratamiento de lluvias | Bombeo Agrupado | 4 | 161 | FLYGT | CP 3501.766
Compuertas entrada a pozos agua de lluvias | Bombeo Agrupado | 2 | 0.64 | CMO/ROTORK | Reductor Larrinaga FL0-4 + Motor ROTORQ IQ20
Bombeo a tratamiento biológico | Bombeo Agrupado | 5 | 98 | FLYGT | CP 3400.706
Compuerta regulación caudal a decantación primaria | Bombeo Agrupado | 1 | 0.64 | CMO/ROTORK | Reductor Larrinaga FL1-4 + Motor ROTORQ IQM35
Vertederos regulables | Bombeo Agrupado | 4 | 0.64 | CMO/ROTORK | 2xreductor LarrinagaFL0-4 + Motor ROTORQ IQM10
Compuerta interconexión de pozos agua pretratada/Pozos Lluvias | Bombeo Agrupado | 1 | 0.64 | CMO/ROTORK | Reductor Larrinaga FL0-4 + Motor ROTORQ IQ20
Compuertas entrada a pozos agua decantada | Bombeo Agrupado | 2 | 0.64 | CMO/ROTORK | Motor ROTORK IQ20
Compuertas By-pass tratamiento biologico a vertido | Bombeo Agrupado | 4 | 0.64 | CMO/ROTORK | Motor ROTORK IQ12
Bombeo Agua Tratada de Villalonquejar a Terciario | Bombeo Agrupado | 3 | 25 | FLYGT | NP 3202.800 MT
Polipasto | Bombeo Agrupado | 1 | 1.95 | VICINAY | ABK-3 5002-U
TRATAMIENTO BIOLOGICO
Compuertas aislamiento reactores biológicos | Bio. Gral. | 3 | 0.64 | CMO/ROTORK | 2xreductor Larrinaga FL0-4 + Motor ROTORQ IQ10
Agitadores zona anoxia | Bio. Gral. | 3 | 11 | FLYGT/XYLEM | SR4660.412
Agitadores zona aereada | Bio. Gral. | 9 | 7.5 | FLYGT/XYLEM | SR 4660.412 SF
Turbocompresores de proceso | Bio. Gral. | 5 | 361 | SULZER | HST 40-400-1-H-4
Soplantes desgasificación | Bio. Gral. | 2 | 75 | MAPNER | SEM.41-DN250TRC.GCA
Puente grua sala de turbocompresores | Bio. Gral. | 1 | 7.62 | VICINAY | EUROBLOCK DB-63 3-L
Extractores edificio de soplantes | Bio. Gral. | 9 | 0.7 | SOLER & PALAU | PER-710 CR
Bombas Recirculacion Licor Mixto Bio. Gral. | Bio. Gral. | 4 | 50 | FLYGT/XYLEM | PL 7040.180
Compuertas aislamiento Camaras Desgasificación | Bio. Gral. | 9 | 0.64 | CMO/ROTORK | ROTORQ IQ12
Bombas dosificadoras desfosfatación | Bio. Gral. | 4 | 0.55 | DOSAPRO MILTON ROY | G53N-561Q/9
DECANTACION SECUNDARIA
Compuertas aislamiento decantadores | Dec. Sec. Gral. | 5 | 0.64 | CMO/ROTORK | Motor ROTORQ IQ12
Decantadores Secundarios General | Dec. Sec. Gral. | 4 | 0.75 | COUTEX | PG
Soplantes de cebado del sifón de fangos | Dec. Sec. Gral. | 4 | 1.6 | BUSCH | SAMOS SB 140 D2
Bombas de flotantes | Dec. Sec. Gral. | 4 | 1.7 | FLYGT/XYLEM | DP 3057 .181 MT 234
Bombas recirculación fangos | Dec. Sec. Gral. | 4 | 90 | STERLING | SPLA 40040DB BK3 0B 1
Bombas de fangos en exceso | Dec. Sec. Gral. | 3 | 5.65 | STERLING | DBSA 10026Z AS AFS0BB
Polipasto 2000 kgr | Dec. Sec. Gral. | 2 | 3.9 | VICINAY | ABK-3 3203-U
BOMBEO A TRATAMIENTO TERCIARIO/CUATERNARIO |  | Como promedio anual pues el reg. De functo En servicio es de 65 dias en verano,
Bombas Agua Tratada a Terciario |  | 5 | 98 | FLYGT | CP3400.706
Compuertas aislamiento pozo de bombeo |  | 2 | 0.64 | CMO/ROTORK | Motor ROTORQ IQ20
Polipasto 2000 kgr |  | 1 | 1.26 | VICINAY | ABK-3 5002-U
TRATAMIENTO TERCIARIO/CUATERNARIO Y TRATAMIENTO DE LLUVIAS |  | En servicio 65 dias en verano, en invierno uso exclusivo para pluviales excedentarias
Compuertas | Terciario | 6 | 0.64 | CMO/ROTORK
Agitadores cámaras de mezcla | Terciario | 6 | 6.32 | TIMSA | PA-11 12 C 1100(2)T25/60.6
Agitadores cámaras de floculación | Terciario | 3 | 15 | TIMSA | FAV 14 4.5 2 13.6 C 16 T25ASP./49.6
Decantadores lamelares | Terciario | 3 | 0.87 | DEGREMONT / SIEMENS | 2D 30 150 / KA148Z38
Bombas de flotantes | Terciario | 2 | 3.9 | STERLING | DBSA 04020D AB AFS 0B B
Bombas de recirculación de fangos | Terciario | 6 | 11.03 | NETZSCH | TORNADO XLB-4
Polipasto 1000 kgr | Terciario | 3 | 1.26 | VICINAY | PAK1000/ CAK1000
Bombas de extracción de fangos | Terciario | 3 | 7.7 | NETZSCH | TORNADO XB-2
Bombas vaciados tratamiento terciario | Terciario | 2 | 5.85 | FLYGT/XYLEM | NP 3085.160 SH 253
Bombas dosificadoras de coagulante | Terciario | 4 | 0.75 | DOSAPRO MILTON ROY | G68N-561Q
Grupos de preparación de polielectrolito | Terciario | 2 | 2.5 | TIMSA | POLIFLOC 5000
Bombas Dosificadoras Polielectrlito a Terciario | Terciario | 4 | 0.92 | WANGEN | KB20S 30.0L GG25
OZONIZACION |  | como promedio diario (65 dias * 100% de caudal total de la planta/365 dias)
Compuertas de aislamiento entrada | Terciario | 1 | 0.64 | CMO/ROTORK | Motor ROTORQ IQ20
Compuertas de by-pass | Terciario | 1 | 0.64 | CMO/ROTORK | Motor ROTORQ IQ20
Generadores de Ozono | Terciario | 1 | 291.67 | WEDECO | EFFIZON HP PDO 1000
Bombas refrigeración | Terciario | 2 | 33 | FLYGT/XYLEM
Destructor de ozono | Terciario | 1 | 6.83
Soplantes de recuperación de ozono residual | Terciario | 2 | 10.48 | MAPNER | SEM.4TRCB.GCA
Polipasto 5000 kgr | Terciario | 1 | 1.26 | VICINAY | ABK-3 5002-U
Polipasto 1000 kgr | Terciario | 1 | 1.26 | VICINAY | ABK-051 1003-U
Extractores de aire sala de soplantes | Terciario | 2 | 1.6 | SOLER & PALAU
DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA |  | como promedio diario (65 dias * 100% de caudal total de la planta/365 dias)
Compuertas aislamiento canales | Terciario | 1 | 0.64 | CMO/ROTORK
Vertedero regulable de salida | Terciario | 1 | 0.64 | AUMA MATIC | AUMA ACP11A1-2M0AB-004 KMSTP180-001
Compuerta by-pass | Terciario | 1 | 0.64 | CMO/ROTORK
Lámpara UV | Terciario | 216 | 0.6 | WEDECO | DURON 180 i 3-5X1
Compresores Aire servicio | Terciario | 3 | 2 | ATLAS COPCO | SF
FILTRACION |  | Caudal de agua de servicio, industrial y riegos en promedio anual
Compuertas | Terciario | 1 | 0.64 | CMO/ROTORK
Bombas a filtración | Terciario | 3 | 28.71 | FLYGT/XYLEM | NP 3202.180 MT 435
Filtro de anillas | Terciario | 1 | 2.58 | NOVHIDRO | H110x36x3”
Puente grua | Terciario | 1 | 5.56 | VICINAY | EUROBLOCK DB-40 36-N
CLORACION AGUA TRATADA |  | Caudal de agua de servicio, industrial y riegos en promedio anual
Bombas de recirculacion | Terciario | 2 | 3.59 | STERLING | ZLND 200250 A1AF3 0B 2g2
Dosificacion de hipoclorito en dep. agua tratada | Terciario | 1 | 0.13 | DOSAPRO MILTON ROY | GM25P4T3
Dosificacion de hipoclorito en dep. agua tratada | Terciario | 1 | 0.18 | AXFLOW | AMP13
Dosificacion de hipoclorito en dep. agua tratada | Terciario | 1 | 0.37 | AXFLOW | AMP13
Medidor de cloro libre y total (0-5 ppm) | Terciario | 1 |  | PROMINENT
TOC | Terciario | 1 | 0.13 | HACH | BIOTECTOR B7000
TRATAMIENTO RETORNOS Y SOBRENADANTES (CLEARGREEN)
Agitadores depósito laminación | ClearGreen | 1 | 5 | FLYGT/XYLEM | SR 4660.412 SF
Bombas de laminación de caudal | ClearGreen | 2 | 21.05 | FLYGT/XYLEM | NP 3153.181 LT 412
Soplantes aeración | ClearGreen | 3 | 250 | MAPNER | SEM.90.CA.GCA
Agitadoires SBR | ClearGreen | 4 | 7.5 | FLYGT/XYLEM | SR 4660.412 SF
Bombas de extracción de fangos | ClearGreen | 2 | 5.37 | WANGEN | KL50S 92.0
Bombas de retornos | ClearGreen | 1 | 2.34 | FLYGT/XYLEM | CP 3068.180 HT
OTROS SERVICIOS AUXILIARES LINEA DE AGUA
Grupo de agua de servicios |  | 5 | 27.27 | BOMBAS IDEAL | HYDRO-VAR+ROT 5 GNI 80-26/60CV
Grupo de presion contra incendios |  | 1 | 14.29 | BOMBAS IDEAL | RNI 80-26h
Grupo de presion para riego |  | 2 | 10.48 | BOMBAS IDEAL | HYDRO-VAR+ROT 2 GNI 50-20/20CV
Compresores aire de servicios |  | 2 | 5.37 | PUSKA | PKE-7,5 AS
Secador frigorífico |  | 1 | 0.23 | PUSKA | PLX 6
LINEA DE FANGOS
ESPESADORES DE GRAVEDAD
Ventilador radial impulsion a torre carbón sala tamizado fangos | Espesado Gral. | 1 | 11 | TECNIUM | HSSKK-3042
Rototamices 1,2,3 | Espesado Gral. | 3 | 1.07 | FILTRAMAS | CF-83420
Tornillo extractor residuos rototamices | Espesado Gral. | 1 | 2.2 | SINFÍN | RF786
Prensa residuos | Espesado Gral. | 2 | 4.88
Tornillo extractor residuos prensa | Espesado Gral. | 1 | 1.56 | SINFÍN | RF787
Rototamices 4,5,6 | Espesado Gral. | 3 | 1.17 | FILTRAMAS | GF-63150L
Tornillo extractor residuos rototamices | Espesado Gral. | 1 | 2.93 | COUTEX/SEW | TSN - 300
Prensa Rototamices General | Espesado Gral. | 1 | 4 | FILTRAMAS | FiltraPress FP-300/7
Bombas Escurridos espesadores | Espesado Gral. | 2 | 15 | FLYGT/XYLEM | NP 3171.800 LT
Espesadores 1 y 2 | Espesado Gral. | 2 | 0.35 | SEW-USOCOME | KA100R70A
Espesador 3 | Espesado Gral. | 1 | 0.23 | PRAMAR | Bonfigliori
FLOTADORES
Flotador 1 y 2 | Flotación | 2 | 0.37 | SEW-USOCOME
Flotador 3 | Flotación | 1 | 1.17 | EIMCO
Bomba presurización (1, 2, 3) flotadores (1 y 2) | Flotación | 3 | 30 | STERLING | ZLND080250
Bomba presurización (1 y 2) flotador (3) | Flotación | 2 | 28.71 | STERLING | ZLND080-200
Compresor (1 y 2) presurización flotadores (1 y 2) | Flotación | 2 | 5.37
Compresor (1 y 2) presurización flotador (3) | Flotación | 2 | 3.9
Bomba trasvase polielectrolito | Flotación | 2 | 1.6 | MOINEAU PCM | MR25I5
Equipo preparación poli flotadores. Agitador sumerg. | Flotación | 1 | 0.75
Equipo preparación poli flotadores. Dosificador | Flotación | 1 | 0.26 | Allied Collods LTD
Bombas dosificadoras de polielectrolito. Flotador 1, 2 y 3 | Flotación | 4 | 0.55 | SEW-USOCOME | RF40VU01H8 017104
Bomba drenaje edificio presurización | Flotación | 1 | 2.93
Bomba drenaje edificio presurización | Flotación | 1 | 0.29
BOMBEO FANGOS ESPESADOS
Bomba (1 y 2) fango espesado espesadores (1 y 2) | Espesado Gral. | 2 | 15 | MOINEAU PCM | MR62I5
Bomba (1 y 2) fango espesado espesador (3) | Espesado Gral. | 2 | 2.2 | MOINEAU PCM | MR30I41
Bomba (1 y 2) fango espesado flotadores (1 y 2) | Flotación | 2 | 15 | MOINEAU PCM | MR62I5
Bomba (1 y 2) fango espesado flotador (3) | Flotación | 2 | 7.5 | SEW-USOCOME | RF702/DV132 M-4
Válvulas motorizadas | Espesado Gral. | 6 | 0.87
CÁMARA DE FANGOS PRIMARIOS A DIGESTIÓN
Agitadores sumergibles | C.Mezcla | 2 | 1.6
Bombas Fango Directo a Anillo de alimentación a digestores | Anillo | 2 | 7.7 | WANGEN | KL50S 92.0
CAMARA DE MEZCLAS
Agitadores sumergibles (1 y 2) | C.Mezcla | 2 | 2.2
Bombas Fango a Centrífugas Postespesado | Postespesado | 3 | 7.32 | WANGEN | KL50S 92.0
Equipo desodorización en espesadores | Espesado Gral. | 1 | 11 | TECNIUM | MPSSS – 5573
HIDRÓLISIS TÉRMICA DE FANGOS
Centrífuga Postespesado | Postespesado | 3 | 28.71 | ALFA LAVAL | Aldec 95
Compuerta tajadera descarga Centrífuga | Postespesado | 3 | 0.26 | ORBINOX
Tornillo helicoidal a silo postespesados | Postespesado | 1 | 7.7 | SEW-EURODRIVE | SAF97 DV132S4
Tolvas almacenamiento | Postespesado | 1 | 7.7 | TAM
Puente grúa sala centrífugas post espesado | Postespesado | 1 | 6.39 | VICINAY | EUROBLOCK DB-50 5-N
Tornillo extractor fangos del silo postespesados | Postespesado | 1 | 5.65 | SEW | FAF87 DRE132M4
Ventilador radial impulsion a torre carbón sala postespesado | Postespesado | 1 | 11 | TECNIUM | MPSSS – 5573
Bombas Fango Postespesados a Hidrólisis | Postespesado | 2 | 15.04 | WANGEN | KL65R 114.3
Bomba achique | Postespesado | 1 | 0.4
Compresor / Enfriador Aire de servicio | Postespesado | 1 | 2.2 | PUSKA | N-380-200/PLX 6
Equipo compacto polielectrolito 1. Dosificador | Postespesado | 1 | 0.42 | TIMSA | POLIFLOC 3200
Equipo compacto polielectrolito 1. Electroagitador cámara 1 | Postespesado | 1 | 1.17 | AEG | AMN90S
Equipo compacto polielectrolito 1. Electroagitador cámara 2 | Postespesado | 1 | 1.17 | AEG | AMN90S
Equipo compacto polielectrolito 2. Dosificador | Postespesado | 1 | 0.42 | TIMSA | POLIFLOC 3200
Equipo compacto polielectrolito 2. Electroagitador cámara 1 | Postespesado | 1 | 1.17 | AEG | AMN90S
Equipo compacto polielectrolito 2. Electroagitador cámara 2 | Postespesado | 1 | 1.17 | AEG | AMN90S
Bomba Tornillo helicoidal dosificación poli | Postespesado | 3 | 1.12 | WANGEN | KB20S 30.0L GG25
Bomba recirculación de tanque pulper | Hidrólisis | 2 | 11 | MOTOVARIO | G4J133B143UC
Bombas alimentación digestor | Hidrólisis | 2 | 11.03 | MOTOVARIO | G4J133B143UC
Ejector water pump | Hidrólisis | 2 | 10.48
Bombas de agua | Hidrólisis | 2 | 4 | GRUNDFOS | CR 5-26
Bomba recirculacion de agua | Hidrólisis | 1 | 3.9 | WILO | IPL 80-120-2
Soplantes de canal lateral | Hidrólisis | 3 | 5.46 | MAPNER | RODE CL 42/24 G
Bomba achique | Hidrólisis | 1 | 0.4 | HCP | SF 05AUF 3PH VORTEX
DIGESTIÓN ANAEROBIA
Compresor Biogás (1 y 2) Digestor (1 y 2) | Digestión | 4 | 30 | MAPNER | R-50G
Compresor Biogás (1 y 2) Digestor (3) | Digestión | 2 | 30 | MAPNER | R-50G
Compresor Biogás Digestor (4) | Digestión | 1 | 27.23 | MAPNER | R-50G
Bomba limpieza lanzas digestores (1 y 2) | Digestión | 1 | 6.34
Bomba limpieza lanzas digestores (3) | Digestión | 1 | 3.41
Bomba limpieza lanzas (1 y 2) digestor (4 ) | Digestión | 2 | 2.26
Bomba recirculación (1 y 2) a digestor (1 y 2) | Digestión | 2 | 9.52 | LICAR - EGGER | TURO T-5/80-HP4
Bomba recirculación (1 y 2) a digestor (1 y 2) | Digestión | 2 | 7.5 | VAUGHAN | HE4K6
Bomba recirculación (1 y 2) a digestor (3) | Digestión | 1 | 7.32 | LICAR - EGGER | T 61 80 HF LB2
Bomba recirculación (1 y 2) a digestor (3) | Digestión | 1 | 7.5 | VAUGHAN | PE4K6
Bomba Recirculación 1, 2 y 3 a Digestor 4 | Digestión | 2 | 4.11 | STERLING | DBSA 06520Z AS AFS 0B B
Bomba Recirculación 1, 2 y 3 a Digestor 4 | Digestión | 1 | 7.5 | VAUGHAN | HE4K6
Anillo de Mezcla y reparto digestores | Digestión | 2 | 30 | WANGEN | KL80S 165.1
Bombas fango diferidos a tampon | Digestión | 3 | 7.5 | MOINEAU PCM | MR62I5
Caldera (1 y 2) digestores (1 y 2) | Digestión | 2 | 2.54 | FERROLI | PRNX07-600
Caldera (1 y 2) digestor (3) | Digestión | 2 | 2.24 | FERROLI | PREXTHERM 80
Soplante biogas a calderas (1 y 2) | Digestión | 2 | 1.17
Bomba agua caliente (1,2,3 y 4) digestores (1,2 y3) | Digestión | 4 | 4.49 | LICAR - EGGER | NOB 8020
Bomba a gua fría | Digestión | 4 | 4.49
Bomba intercambio circuitos | Digestión | 1 | 0.35
Bombas vaciado y siembra | Digestión | 2 | 5.5 | MOINEAU PCM | MR62I5
Bombas dosificadoras de cloruro férrico | Digestión | 5 | 0.18 | AXFLOW | AMP10
LINEA DE BIOGAS
Soplantes gasómetro | Digestión | 4 | 1.17 | Prosec/Meidinger AG | B9 120/ DFV 1505
Gasómetros | Digestión | 4 | 1.24 | TECON | GS 216 CH4/5HDB350K
Antorcha | Digestión | 1 | 0.29 | MSP | OFF2.000
DESHIDRATACIÓN
Bombas Tornillo helicoidal a centrífugas | Deshidratación | 3 | 7.7 | WANGEN | KL50S 92.0
Bombas Tornillo helicoidal a centrífugas | Deshidratación | 3 | 7.7 | MOINEAU PCM | MR62I5
Centrífuga 1 y 2. Motor principal | Deshidratación | 2 | 28.71 | ALFA LAVAL | ALDEC G2-80
Centrífuga 1 y 2. Motor secundario | Deshidratación | 2 | 7.7 | ALFA LAVAL
Centrífuga 1 y 2. Compuerta tajadera descarga | Deshidratación | 2 | 0.26
Centrífuga 3 y 4. Motor principal | Deshidratación | 2 | 31 | ALFA LAVAL | ALDEC G3 75
Centrífuga 3 y 4. Motor secundario | Deshidratación | 2 | 7.32
Centrífuga 3 y 4. Compuerta tajadera descarga | Deshidratación | 2 | 0.26 | ORBINOX
Agitador Depósito Tampón | Deshidratación | 1 | 13 | FLYGT | SR 4660.412
Tornillo extractor fangos deshidratados centrífugas | Deshidratación | 1 | 7.5 | COUTEX | SEW
Bomba Tornillo helicoidal a silo (1 y 2) | Deshidratación | 2 | 50 | MOINEAU PCM | 100IBB10
Compuerta alimentación bomba (1 y 2) | Deshidratación | 2 | 0.87
Tolvas almacenamiento | Deshidratación | 3 | 7.32 | TAM
Equipo compacto polielectrolito 1. Dosificador | Deshidratación | 1 | 0.42 | TIMSA | POLIFLOC 3200
Equipo compacto polielectrolito 1. Electroagitador cámara 1 | Deshidratación | 1 | 1.17 | AEG | AMN90S
Equipo compacto polielectrolito 1. Electroagitador cámara 2 | Deshidratación | 1 | 1.17 | AEG | AMN90S
Equipo compacto polielectrolito 2. Dosificador | Deshidratación | 1 | 0.42 | TIMSA | POLIFLOC 3200
Equipo compacto polielectrolito 2. Electroagitador cámara 1 | Deshidratación | 1 | 1.17 | AEG | AMN90S
Equipo compacto polielectrolito 2. Electroagitador cámara 2 | Deshidratación | 1 | 1.17 | AEG | AMN90S
Bomba Tornillo helicoidal dosificación poli | Deshidratación | 3 | 0.92 | WANGEN | KB20S 30.0L GG25
Bomba Tornillo helicoidal dosificación poli | Deshidratación | 2 | 0.92 | WANGEN | KB20S 30.0L GG25
Tanques Maduración (Agitador + Bomba) Polielectrolito | Deshidratación | 2
Puente grúa sala centrífugas. Translación puente | Deshidratación | 2 | 0.64 | VICINAY | DB 50 5N 2/1 APN
Puente grúa sala centrífugas. Translación carro | Deshidratación | 1 | 1.39 | VICINAY
Puente grúa sala centrífugas. Elevación | Deshidratación | 1 | 4.3 | VICINAY
Grua ligera | Deshidratación | 1 | 1.39 | VICINAY | ABK 051/7111
Bombas achique | Deshidratación | 2 | 0.4
Ventilador radial impulsión a torres de desodorización | Deshidratación | 1 | 30 | TECNIUM | MMSK1-8080
Bombas recirculación torres de lavado | Deshidratación | 2 | 7.5 | TECNIUM | BHCKK-5.12
Bombas dosificadoras acido Sulfurico | Deshidratación | 1 | 0.12 | DOSAPRO | GA-45
Bombas dosificadoras hipoclorito | Deshidratación | 1 | 0.12 | DOSAPRO | GA-45
Bombas dosificadoras de sosa | Deshidratación | 1 | 0.12 | DOSAPRO | GA-45
PLANTA DE COGENERACION
Motogeneradores 597 kWe | Motogeneración | 4 | 0 | GUASCOR | SFGLD360
Bombas recirculación circuito principal | Motogeneración | 4 | 4.11 | WILO | IPL 80-120-2
Bombas recirculación circuito auxiliar | Motogeneración | 4 | 4.11 | WILO | IPL 80-120-2
Soplantes canal lateral | Motogeneración | 4 | 4.83 | MAPNER | RODE CL 49/21 G
Torres refrigeración (fuera de servicio) | Motogeneración | 3 | 2.26 | APAREL | VG7 JS
Torres refrigeración (fuera de servicio) | Motogeneración | 1 | 5.65 | APAREL | TC-116PFV
Torres refrigeración (fuera de servicio) | Motogeneración | 1 | 2.26 | APAREL | VG7 PFV
Aerorefrigerador circuito principal | Motogeneración | 1 |  | GUASCOR
Aerorefrigerador circuito auxiliar | Motogeneración | 4 |  | GUASCOR
Recuperadores Gases de escape motores de cogeneración | Motogeneración | 2 |  | GUASCOR
Ventilador 1 | Motogeneración | 1 | 5.37
Ventiladores (2,3 y 4) | Motogeneración | 3 | 0.43
Extractor 1 | Motogeneración | 1 | 5.37
Extractores (2,3 y 4) | Motogeneración | 3 | 0.87
Bomba drenaje | Motogeneración | 1 | 0.87
Puente grúa | Motogeneración | 1 | 5.56 | VICINAY | 6300
VEHICULOS Y MAQUINARIA
Camión | EDAR | 1 |  | AUSA | M-250-H
Furgoneta (9983 CLJ) | EDAR | 1 |  | RENAULT | KANGOO
Furgoneta (M-3742-TY) | EDAR | 1 |  | RENAULT | EXPRESS
Manipulador telescópico | EDAR | 1 |  | MANITOU | MRT 2150 Privilege
Pala cargadora 4,5 m3 | Planta de compostaje | 2 |  | VOLVO | L120E
Carro esparcidor de 10 m3 | Planta de compostaje | 1 |  | SANTAMARIA
Criba movil de 25 mm | Planta de compostaje | 1 |  | FARWICH PRIMUS